附件1

百色水利枢纽主坝区前方营地仓库修缮改造项目报价明细表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	原屋面瓦板、天沟拆除
	
	
	

	1
	原屋面瓦板、天沟拆除
	㎡
	995
	
	
	

	二
	新屋面瓦板更换及安装
	
	
	

	1
	屋面瓦板
	㎡
	995
	
	
	1.430型暗扣瓦、铝镁锰面瓦，厚1.00mm；2.铝镁锰（山东创新、河南明泰、山东信发类似同类品牌）。

	2
	防火棉
	㎡
	995
	
	
	防火A级，厚100mm

	3
	底瓦
	㎡
	995
	
	
	1.彩瓦840型，厚0.476mm；2.压型彩瓦（山东创新、河南明泰、山东信发类似同类品牌）

	4
	不锈钢天沟
	m
	96
	
	
	1.1.5mm厚304不锈钢；2.400*400*400mm、2.0mm厚。

	5
	零配件
	㎡
	995
	
	
	暗压扣板、包边条、彩钢瓦围板修复等

	6
	爬梯除锈刷漆
	项
	1
	
	
	6m高，600mm宽，护笼爬梯

	三
	其他费用
	
	
	

	1
	旧洗手池拆除及新建
	项
	1
	
	
	

	四
	设备费
	
	
	

	1
	吊车等设备
	项
	1
	
	
	

	五
	措施费
	
	
	

	1
	措施费
	项
	1
	
	
	1.一+二+三+四之和的3%；2.含安全文明施工费、临时设施费、防雨防尘措施、垃圾清运费等

	合计（含增值税普通/专用发票，税率**%）
	
	




